## Эталон
Утверждаю
Директор ООО "УК "Эталон"
___________________
"_____"_____________2025 г.
План производственной программы на 2025 г.
| Наименование мероприятий | Ед.изм. | единичные расценки | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | Итого год | Сумма за 2025 г.
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
1.1 | Разработка грунта вручную | куб. метр | 1055.12 |  |  | 3.5 | 3.5 | 3 | 5.8 | 3.6 | 12.4 | 2.5 | 4 | 5.6 | 12.1 | 6 | 4 |  | 10 | 38 | 40094.56
1.2 | Восстановление (ремонт) отмостки | кв. м отмостки | 2134.92 |  |  | 12.5 | 12.5 | 15 | 10 | 11.8 | 36.8 | 10 | 15 | 10 | 35 | 10 |  |  | 10 | 94.3 | 201322.956
1.3 | Ремонт примыкания отмостки к цоколю | п. м | 378.53 |  |  | 5 | 5 | 3.8 | 4.8 | 2.3 | 10.9 | 4 | 2 | 3.1 | 9.1 |  |  |  | 0 | 25 | 9463.25
1.4 | Устройство покрытий из тротуарной плитки с разборкой основания | кв. м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Осмотр инженерного оборудования в подвальных помещениях | 100 кв. метр | 430.21 |  | 320 |  | 320 | 287 |  | 359 | 646 | 265 | 274 |  | 539 | 185 |  | 268 | 453 | 1958 | 842351.18
2.2 | Осмотр инженерного оборудования в чердачных помещениях | 100 кв. метр | 430.21 |  |  | 280 | 280 |  | 332 |  | 332 | 187 |  | 241 | 428 | 246 |  |  | 246 | 1286 | 553250.06
2.3 | Очистка чердачного и подвального помещения от мусора | т | 3351.13 |  |  | 2.3 | 2.3 | 3 | 2.5 |  | 5.5 | 2.6 | 1.6 | 3 | 7.2 | 2 | 1 |  | 3 | 18 | 60320.34
2.4 | Осушение подвальных помещений электрическими насосами | куб. м воды | 92.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях здания | кв. м площади |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Открытие и закрытие продухов в подвальных (чердачных) помещениях | шт. | 680.64 |  | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | 12 | 8167.68
2.7 | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях (рулонными материалами) | метр трубопровода | 662.6 |  |  | 8 | 8 |  | 10 | 10 | 20 | 8 | 10 | 8 | 26 |  |  |  | 0 | 54 | 35780.4
3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Ремонт отдельных участков кирпичной кладки наружых стен (с перевязкой в 0,5 кирпича до 4 м высоты здания) | кв. метр | 3477.03 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен | кв. м отремонт. поверх. стен | 1152.59 |  |  | 5 | 5 | 10 | 8 |  | 18 | 10 | 8 |  | 18 |  |  |  | 0 | 41 | 47256.19
3.3 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | м. трещин | 185.18 |  |  |  | 0 |  | 2 |  | 2 | 3 | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 2 | 9 | 1666.62
4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Осмотр всех элементов мягких кровель, водостоков | 100 кв. м осмотр. поверх. кровли | 112.22 |  |  | 533.6 | 533.6 | 354 | 330 | 420 | 1104 | 435 | 250 | 368 | 1053 | 385 | 362 |  | 747 | 3437.6 | 385767.472
4.2 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 100 кв. м осмотр. поверх. кровли | 120.24 |  |  | 325 | 325 | 338 | 286 | 340 | 964 | 350 | 384 | 268 | 1002 | 264 | 315 |  | 579 | 2870 | 345088.8
4.3 | Ремонт трубопровода водоотводящего устройства | метр | 836.25 |  |  |  | 0 |  | 6 | 5 | 11 | 6 |  | 5 | 11 |  |  |  | 0 | 22 | 18397.5
4.4 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 воронка | 235.08 |  |  |  | 0 | 3 |  | 3 | 6 | 4 | 3 |  | 7 | 4 |  |  | 4 | 17 | 3996.36
4.5 | Укрепление водосточных труб, колен, воронок | 1 ухват |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Ремонт каркаса и обшивки будки выхода на кровлю | кв. метр | 1422.55 |  |  | 2 | 2 | 1.5 |  | 1.5 | 3 |  | 1.5 | 2 | 3.5 | 1.5 | 2 |  | 3.5 | 12 | 17070.6
4.7 | Ремонт карнизных свесов (отливов) по периметру крыш | м | 800.26 |  |  |  | 0 | 4 | 6.2 | 3.5 | 13.7 | 6.4 | 4.8 | 4.3 | 15.5 | 7.2 | 5.8 |  | 13 | 42.2 | 33770.972
4.8 | Ремонт участков мягкого настила крыш рулонными материалами (без стяжки) | кв. м | 826.28 |  |  | 68 | 68 | 80 | 94 | 125 | 299 | 136 | 150 | 98 | 384 | 86 | 105 |  | 191 | 942 | 778355.76
4.9 | Ремонт участков мягкого настила крыш герметиком (мастикой) | кв. м | 465.68 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 2 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 3.5 | 1629.88
4.10 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов | кв.м покрытия | 1105.76 |  |  | 20.5 | 20.5 | 15 | 20 | 5.5 | 40.5 | 13.5 |  | 10 | 23.5 | 8.5 |  |  | 8.5 | 93 | 102835.68
4.11 | Ремонт участков настила крыш из асбестоцементых листов (без материала) | кв.м покрытия | 621.09 |  |  | 7 | 7 | 8.5 |  | 5 | 13.5 | 5 | 5 |  | 10 |  |  |  | 0 | 30.5 | 18943.245
4.12 | Ремонт участков примыканий настилов крыш к инженерно-техническим и ограждающим устройствам, строительным конструкциям с применением рулонных материалов и герметиков | метр | 586.14 |  |  | 7 | 7 | 13 |  | 15 | 28 |  | 15 | 14.5 | 29.5 | 12.5 |  |  | 12.5 | 77 | 45132.78
4.13 | Очистка от мусора кровель, чердаков, козырьков входа в подъезд | т | 1142.9 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 1.5 |  |  | 1.5 | 7 | 8000.3
4.14 | Очистка кровли от снега | кв. м кровли | 80.42 | 25 | 35 | 10 | 70 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 5629.4
4.15 | Сбивание сосулек (без автовышки) | 10 м. п. | 80.42 | 23 | 25 | 10 | 58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58 | 4664.36
4.16 | Сбивание сосулек (с автовышкой) | 1 здание | 17071.05 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 34142.1
5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 100 кв. м общей площади | 199.29 | 250 | 340 | 286 | 876 | 357 | 453 | 327 | 1137 | 356 | 347 | 478 | 1181 | 480 | 320 | 265 | 1065 | 4259 | 848776.11
5.2 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | кв. м отремонт. поверх. стен | 1360.93 |  |  | 8 | 8 | 25 | 18 | 15 | 58 | 15 | 13 | 22 | 50 | 20 |  |  | 20 | 136 | 185086.48
5.3 | Ремонт участка настила из рулонных материалов козырька входа в подъезд с применением рулонных материалов и герметиков | кв. м | 842.72 |  |  |  | 0 | 5 |  | 3 | 8 |  | 4 | 6 | 10 | 3 |  |  | 3 | 21 | 17697.12
5.4 | Ремонт участка примыкания настила из рулонных материалов козырька входа в подъезд к стене здания с применением рулонных материалов и герметиков | метр | 792.76 |  |  | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 3.2 |  | 6 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 13.5 | 10702.26 | 0
5.5 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой, сазиласт или монтажной пеной (без мастики) | м восст-ной гермет. стыков | 227.15 |  |  |  | 0 |  | 2 |  | 2 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 8 | 1817.2
5.6 | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов | кв. м отремонт. поверх. стен | 514.17 |  |  | 8 | 8 | 5 | 12 | 8 | 25 | 15 | 7 |  | 22 | 12 |  |  | 12 | 67 | 34449.39
5.7 | Смена участка отлива козырька входа в подъезд, балкона, лоджии | метр | 806.06 |  |  |  | 0 | 2 | 3 |  | 5 | 5 | 2 |  | 7 | 3 |  |  | 3 | 15 | 12090.9
5.8 | Ремонт участков крыльца входа в подъезд и в подвал строительным раствором | кв. метр | 956.89 |  |  |  | 0 |  | 2.3 | 2 | 4.3 | 2.5 |  | 4 | 6.5 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.6 | 13970.594
5.9 | Ремонт выбоин и сколов ступеней (бетонных) крыльца входа в подъезд | шт. ступеней | 829.91 |  |  |  | 0 | 2 |  | 1 | 3 |  | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  | 2 | 9 | 7469.19
5.10 | Изготовление и установка поручней (1м) без стоимости труб | метр | 1930.65 |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 5 |  | 5 | 2 | 2 |  | 4 | 15 | 28959.75
5.11 | Изготовление и установка поручней (1м) | метр | 4409.55 |  |  | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 3 | 2 | 3 |  | 5 | 15 | 66143.25
6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Осмотр лестничных клеток | 100 кв. м лест. клеток | 70.17 | 2.23 | 4.35 | 6.8 | 13.38 | 4.63 | 4.13 | 1.86 | 10.62 | 2.53 | 7.45 | 3.14 | 13.12 | 2.88 | 3.58 | 2.45 | 8.91 | 46.03 | 3229.9251
6.2 | Ремонт участков деревянных лестничных маршей (ступеней) | шт. ступеней | 2586.6 |  | 3 | 2 | 5 |  | 7 | 3 | 10 | 2 | 5 |  | 7 | 5 |  | 3 | 8 | 30 | 77598
6.3 | Ремонт металлических ограждений лестничных маршей (сваркой) | метр | 866.55 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 3 | 2599.65
6.4 | Ремонт участков поручней ограждений лестничных маршей (деревянные) | метр | 617.61 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 2 | 1235.22
6.5 | Ремонт выбоин и сколов бетонных лестничных маршей строительным раствором | шт. ступеней | 834.18 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 | 3336.72
6.6 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 | 1 мест |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | не нашла
6.7 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | кв. м покрытия | 956.89 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 2 |  | 2 | 4 | 2 |  |  | 2 | 12 | 11482.68
6.8 | Ремонт трапа для спуска в подвал | кв. метр | 752.71 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 5 | 3763.55
7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Ремонт нарушенных участков штукатурки стен и потолков внутри здания в местах общего пользования строительным раствором | кв. метр | 1171.57 |  |  | 12 | 12 | 14.6 | 12.5 |  | 27.1 | 5.6 | 8.2 | 5 | 18.8 | 11.8 |  |  | 11.8 | 69.7 | 81658.429
7.2 | Ремонт отдельных нарушенных участков клеевой окраски стен и потолков на лестничных клетках и маршах | кв. метр | 161.85 | 10 | 20 | 14 | 44 | 20 |  | 18 | 38 | 18.5 | 35 |  | 53.5 | 26 | 14.8 | 18.2 | 59 | 194.5 | 31479.825
7.3 | Ремонт отдельных участков нарушенной внутренней штукатурки откосов дверных и оконных блоков | кв. метр | 3220.55 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 | 3 |  |  | 3 | 10 | 32205.5
7.4 | Окраска металлических поверхностей масляными составами | кв. метр | 145.36 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 3 | 4 |  | 3 | 7 |  |  |  | 0 | 10 | 1453.6
7.5 | Окраска оштукатуренных и деревянных поверхностей масляными составами | кв. метр | 317.19 | 23 |  | 11.8 | 34.8 |  | 25 | 18 | 43 |  | 22.7 | 13 | 35.7 | 8 | 12 | 14 | 34 | 147.5 | 46785.525
7.6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | кв. метр | 425.07 |  | 5 | 5 | 10 | 6 | 7 |  | 13 | 4 | 4 | 6 | 14 | 5 | 5 |  | 10 | 47 | 19978.29
7.7 | Ремонт трещин внутренней отделки стен и потолков | метр трещины | 218.64 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 4 | 874.56
8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Ремонт и укрепление оконных и дверных блоков на л/кл | шт. | 1239.79 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 |  | 4 | 20 | 24795.8
8.2 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | кв. м остекления | 1520.38 | 4 | 5 | 3.8 | 12.8 | 6 | 4 | 5.5 | 15.5 | 8 | 7.5 | 5 | 20.5 | 5 | 4 | 6.4 | 15.4 | 64.2 | 97608.396
8.3 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования (без материала) | кв. м остекления |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Смена оконных приборов: петли | шт. приборов | 333.89 |  |  | 5 | 5 | 4 | 3 |  | 7 | 4 |  | 4 | 8 |  | 3 |  | 3 | 23 | 7679.47
8.5 | Смена оконных приборов: ручки | шт. приборов | 333.89 |  | 2 |  | 2 |  | 3 | 3 | 6 |  | 3 |  | 3 | 2 | 2 |  | 4 | 15 | 5008.35
8.6 | Ремонт и укрепление дверного полотна на л/кл | шт. | 1697.22 | 2 | 3 | 2 | 7 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |  | 5 | 20 | 33944.4
8.7 | Замена одностворных дверей | 1 полотно |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | Замена двустворных дверей | 1 полотно |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 | Смена дверных приборов: петли | шт. приборов | 520.63 | 3 | 2 | 1 | 6 |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20 | 10412.6
8.10 | Смена дверных приборов: ручки-скобы | шт. приборов | 520.63 |  | 2 | 1 | 3 | 1 |  | 3 | 4 | 2 | 1 |  | 3 | 2 | 2 |  | 4 | 14 | 7288.82
8.11 | Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой | 1 коробок | 1034.38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.12 | Установка дверных приборов: замков навесных | шт. приборов | 915.29 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 4 | 12 | 10983.48
9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Проверка наличия тяги в дымоходах и вентканалах (3 раза в год): | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1 | -в домах с центр. гор. в/с | кв-р | 131.11 | 240 | 280 |  | 520 | 325 | 240 |  | 565 |  | 320 | 286 | 606 | 215 |  |  | 215 | 1906 | 249895.66
9.1.2 | - в домах с газовыми колонками | кв-р | 131.11 | 215 | 186 | 90 | 491 | 370 | 400 | 15 | 785 | 116 | 486 | 387 | 989 | 450 |  |  | 450 | 2715 | 355963.65
9.2 | Ремонт оголовка дымовентканалов (кирпичная кладка) | шт. кирпичей | 1082.4 |  |  | 10 | 10 |  |  | 18 | 18 | 15 |  |  | 15 |  | 13 |  | 13 | 56 | 60614.4
9.3 | Ремонт отдельными местами штукатурки оголовка дымовентканалов | кв. метр | 1077.25 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 8 | 8618
9.4 | Смена зонтов (колпака) на оголовках дымовентканалов | шт. | 1876.47 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 | 5629.41
10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения в многоквартирных домах: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб всего, | [5 empty] | 16 |  |  |  | 44 |  |  |  | 52 |  |  |  | 37 | 149 | 0
10.1.1 | в.т.ч.до 15 мм | м | 1472.96 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 4 | 5891.84
10.1.2 | до 20 мм | м | 1577.24 |  | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 31 | 48894.44
10.1.3 | до 25 мм | м | 1789.9 |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 7 | 17 | 5 | 5 |  | 10 | 38 | 68016.2
10.1.4 | до 32 мм | м | 2399.73 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 2 | 2 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 | 33 | 79191.09
10.1.5 | до 50 мм | м | 2817.98 |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 |  | 3 | 20 | 56359.6
10.1.6 | до 80 мм | м | 3487.34 |  | 2 |  | 2 | 3 |  | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 |  | 5 | 20 | 69746.8
10.1.7 | до 100 мм | м | 4480.47 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 3 | 13441.41
10.2 | Смена внутренних трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром всего: | [5 empty] | 87.5 |  |  |  | 99.5 |  |  |  | 102.5 |  |  |  | 155.5 | 445 | 0
10.2.1 | в т.ч. до 20 мм | м | 1398.31 | 6 | 3.5 | 2.5 | 12 | 17 | 23 |  | 40 | 15 | 15 | 12 | 42 | 17 | 18 | 6 | 41 | 135 | 188771.85
10.2.2 | до 25 мм | м | 1524.32 | 25 | 17 | 15 | 57 | 8 | 12 | 16 | 36 | 18 | 11 | 16 | 45 | 20 | 12 | 16 | 48 | 186 | 283523.52
10.2.3 | до 32 мм | м | 2158.72 |  | 10 |  | 10 | 7 | 8 |  | 15 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | 15 | 10 | 37 | 72 | 155427.84
10.2.4 | до 50 мм | м | 3130.72 | 3 |  | 3.5 | 6.5 | 6.5 |  |  | 6.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 3.5 | 15 | 8 | 26.5 | 42 | 131490.24
10.2.5 | до 75 мм | м | 4152.24 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 10 | 41522.4
10.3 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром всего : | [5 empty] | 67 |  |  |  | 91 |  |  |  | 116 |  |  |  | 132 | 406 | 0
10.3.1 | в т.ч.15 мм | шт. | 804.98 | 4 | 6 | 3 | 13 | 12 | 7 | 6 | 25 | 6 | 6 | 8 | 20 | 8 | 12 | 17 | 37 | 95 | 76473.1
10.3.2 | 20 мм | шт. | 964.58 | 12 | 14 | 10 | 36 | 13 | 15 | 17 | 45 | 15 | 18 | 22 | 55 | 18 | 16 | 20 | 54 | 190 | 183270.2
10.3.3 | 25 мм | шт. | 1658.37 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 12 | 5 | 7 | 9 | 21 | 8 | 9 | 6 | 23 | 64 | 106135.68
10.3.4 | 32 мм | шт. | 2332.47 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 |  | 3 | 5 | 3 | 5 |  | 8 | 8 | 5 | 3 | 16 | 37 | 86301.39
10.3.5 | 50 мм | шт. | 4337.09 |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 2 |  |  | 2 | 20 | 86741.8
10.4 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром всего: | [5 empty] | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | 17 | 0
10.4.1 | в т.ч. до 20 мм | шт. | 598.23 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 2 | 12 | 7178.76
10.4.2 | до 32 мм | шт. | 598.23 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 5 | 2991.15
10.4.3 | до 50 мм | шт. | 598.23 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10.5 | Смена задвижки чугунной диаметром всего: | [5 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 6 | 18 | 0
10.5.1 | до 50 мм | шт. | 9751.56 |  | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 1 | 3 | 2 | 1 |  | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 136521.84
10.5.2 | до 100 мм | шт. | 18329.76 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 4 | 73319.04
10.6 | Смена задвижки стальной диаметром: | [5 empty] | 4 |  |  |  | 14 |  |  |  | 16 |  |  |  | 12 | 46 | 0
10.6.1 | в т.ч. до 50 мм | шт. | 9751.56 |  | 2 |  | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 |  | 8 | 28 | 273043.68
10.6.2 | до 100 мм | шт. | 18329.76 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |  | 4 | 18 | 329935.68
10.7 | Ревизия задвижек диаметром: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 203 |  |  |  | 194 |  |  |  | 36 | 433 | 0
10.7.1 | до 100 мм без снятия с места | шт. арматуры | 2425.95 |  |  |  | 0 | 56 | 69 | 78 | 203 | 66 | 80 | 48 | 194 | 36 |  |  | 36 | 433 | 1050436.35
10.8 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 1 прибор |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.9 | Смена: воздушных кранов радиаторов (Маевского) | шт. | 500.03 | 4 | 5 |  | 9 | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 17 | 33 | 16500.99
10.10 | Смена: пробко-спускных кранов | шт. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.11 | Смена пробки радиатора | пробка | 408 | 2 | 2 | 3 | 7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 5 | 4 | 9 | 16 | 6528 | не нашла
10.12 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления и ГВС | 1 стояк | 393 | 68 | 44 | 39 | 151 | 12 | 6 | 10 | 28 | 8 | 6 | 10 | 24 | 48 | 120 | 138 | 306 | 509 | 200037
10.13 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | 1 радиаторный блок |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.14 | Снятие показаний общедомовых (коллективных) приборов учета | прибор | 1905.18 | 122 | 122 | 122 | 366 | 122 | 24 | 24 | 170 | 24 | 24 | 24 | 72 | 122 | 122 | 122 | 366 | 974 | 1855645.32
10.15 | Поверка общедомовых (коллективных) приборов учета | прибор | 1 | 40806.41 | 15600.86 |  | 56407.27 | 11276.15 |  |  | 11276.15 | 69548.74 | 4321.56 | 86589.2 | 160459.5 |  | 8787.96 |  | 8787.96 | 236930.88 | 236930.88
11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем холодного водоснабжения в многоквартирных домах: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром всего: | [5 empty] | 29 |  |  |  | 33 |  |  |  | 44 |  |  |  | 49 | 155 | 0
11.1.1 | в т.ч. до 15 мм | м | 1472.96 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 | 5891.84
11.1.2 | до 20 мм | м | 1577.24 | 3 |  | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 18 | 5 | 2 |  | 7 | 40 | 63089.6
11.1.3 | до 25 мм | м | 1789.9 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 6 | 4 |  | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 | 14 | 32 | 57276.8
11.1.4 | до 32 мм | м | 2399.73 | 2 | 2 | 3 | 7 |  |  | 4 | 4 |  | 5 |  | 5 | 4 | 5 | 5 | 14 | 30 | 71991.9
11.1.5 | до 40 мм | м | 2649.32 | 2 |  | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 4 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 14 | 37090.48
11.1.6 | до 50 мм | м | 2817.98 |  | 2 | 2 | 4 |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 4 |  |  | 2 | 2 | 14 | 39451.72
11.1.7 | до 80 мм | м | 3487.34 | 3 | 1 |  | 4 | 2 |  | 1 | 3 | 1 |  | 3 | 4 | 3 | 3 |  | 6 | 17 | 59284.78
11.1.8 | до 100 мм | м | 4480.47 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 4 | 17921.88
11.2 | Смена внутренних трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром всего: | [5 empty] | 136 |  |  |  | 174 |  |  |  | 144 |  |  |  | 157 | 611 | 0
11.2.1 | в т.ч.до 20 мм | м | 1398.31 | 4 | 7 | 8 | 19 | 9 | 7 | 5 | 21 | 6 | 6 | 5 | 17 | 8 | 11 | 8 | 27 | 84 | 117458.04
11.2.2 | до 25 мм | м | 1524.32 | 6 | 4 | 4 | 14 | 7 | 5 | 7 | 19 | 4 | 5.5 | 7.5 | 17 | 4 | 3.5 | 5.5 | 13 | 63 | 96032.16
11.2.3 | до 32 мм | м | 2158.72 | 20 | 15 | 28 | 63 | 20 | 30 | 26 | 76 | 20 | 18 | 34 | 72 | 25 | 32 | 16 | 73 | 284 | 613076.48
11.2.4 | до 40 мм | м | 2674.08 | 7 | 6 | 10 | 23 | 12 | 18 | 8 | 38 | 8 | 8 | 6 | 22 | 4.5 | 6.5 | 4 | 15 | 98 | 262059.84
11.2.5 | до 50 мм | м | 3130.72 |  | 5 | 7 | 12 | 4 | 8 |  | 12 | 2 |  | 3 | 5 | 6 | 4 |  | 10 | 39 | 122098.08
11.2.6 | до 75 мм | м | 4152.24 | 3 |  | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 11 | 5 | 7 | 7 | 19 | 43 | 178546.32
11.3 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром всего: | [5 empty] | 73 |  |  |  | 90 |  |  |  | 103 |  |  |  | 87 | 353 | 0
11.3.1 | в т.ч. до 15 мм | шт. | 804.98 | 14 | 10 | 16 | 40 | 15 | 16 | 20 | 51 | 20 | 16 | 24 | 60 | 15 | 22 | 18 | 55 | 206 | 165825.88
11.3.2 | 20 мм | шт. | 964.58 | 4 | 6 | 8 | 18 | 5 | 8 | 10 | 23 | 8 | 12 | 6 | 26 | 4 | 6 |  | 10 | 77 | 74272.66
11.3.3 | 25 мм | шт. | 1658.37 |  | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 |  | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | 30 | 49751.1
11.3.4 | 32 мм | шт. | 2332.47 |  | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 |  | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 11 | 28 | 65309.16
11.3.5 | 50 мм | шт. | 4337.09 |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |  | 3 | 12 | 52045.08
11.4 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: | шт. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.4.1 | до 20 мм | шт. | 598.23 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 | 2392.92
11.4.2 | до 32 мм | шт. | 598.23 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 3 | 1794.69
11.4.3 | до 50 мм | шт. | 598.23 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | Смена задвижки чугунной диаметром: | [5 empty] | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 7 | 0
11.5.1 | до 50 мм | шт. | 9751.56 |  |  |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 4 | 39006.24
11.5.2 | до 100 мм | шт. | 18329.76 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 3 | 54989.28
11.6 | Смена задвижки стальной диаметром: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.6.1 | до 50 мм | шт. | 9751.56 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 4 | 39006.24
11.6.2 | до 100 мм | шт. | 18329.76 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 54989.28
11.7 | Ревизия задвижек диаметром: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 10 | 0
11.7.1 | до 100 мм без снятия с места | шт. | 2425.95 |  |  |  | 0 | 2 | 1 |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |  |  | 1 | 10 | 24259.5
11.8 | Установка водомеров на полив | шт. | 1807.75 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 4 | 7231 | не нашла
11.9 | Снятие показаний общедомовых (коллективных) приборов учета | прибор | 535.34 | 70 | 70 | 70 | 210 | 70 | 70 | 70 | 210 | 70 | 70 | 70 | 210 | 70 | 70 | 70 | 210 | 840 | 449685.6
11.10 | Поверка общедомовых (коллективных) приборов учета | прибор | 2232 | 3 | 3 |  | 6 | 4 |  | 4 | 8 | 6 | 6 |  | 12 | 2 |  |  | 2 | 28 | 62496
12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем горячего водоснабжения в многоквартирных домах: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром всего: | [5 empty] | 17 |  |  |  | 24 |  |  |  | 23.5 |  |  |  | 27.5 | 92 | 0
12.1.1 | в т.ч.до 15 мм | м | 1472.96 |  | 2 | 1 | 3 |  | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |  | 3 | 12 | 17675.52
12.1.2 | до 20 мм | м | 1577.24 |  | 1 |  | 1 | 2 | 3 |  | 5 | 3 | 3 |  | 6 | 1 | 2 |  | 3 | 15 | 23658.6
12.1.3 | до 25 мм | м | 1789.9 | 1 | 3 |  | 4 | 2 |  | 3.5 | 5.5 | 2 | 2.5 |  | 4.5 | 2 | 3 |  | 5 | 19 | 34008.1
12.1.4 | до 32 мм | м | 2399.73 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2.5 | 2 |  | 4.5 |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3.5 | 7.5 | 20 | 47994.6
12.1.5 | до 40 мм | м | 2649.32 |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 3 | 5 | 2 | 2 |  | 4 | 3 |  | 3 | 6 | 18 | 47687.76
12.1.6 | до 50 мм | м | 2817.98 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 | 5 | 14089.9
12.1.7 | до 80 мм | м | 3487.34 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 | 10462.02
12.2 | Смена внутренних трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром всего: | [5 empty] | 123.5 |  |  |  | 121 |  |  |  | 146 |  |  |  | 180 | 570.5 | 0
12.2.1 | в т.ч.до 20 мм | м | 1398.31 | 8 | 8.5 | 17 | 33.5 | 10 | 12 | 6 | 28 | 12 | 8 | 10 | 30 | 16 | 18 | 7 | 41 | 132.5 | 185276.075
12.2.2 | до 25 мм | м | 1524.32 |  | 6 | 8 | 14 | 7 | 5 |  | 12 |  | 5 | 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 48 | 73167.36
12.2.3 | до 32 мм | м | 2158.72 | 18 | 21 | 15 | 54 | 23 | 14 | 18 | 55 | 18 | 15 | 25 | 58 | 22 | 18 | 25 | 65 | 232 | 500823.04
12.2.4 | до 40 мм | м | 2674.08 |  | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 13 | 8 | 4 | 7 | 19 | 10 | 10 | 8 | 28 | 67 | 179163.36
12.2.5 | до 50 мм | м | 3130.72 | 2 | 4 | 6 | 12 | 5 | 2 |  | 7 | 3 | 6 | 6 | 15 | 8 | 7 | 7 | 22 | 56 | 175320.32
12.2.6 | до 75 мм | м | 4152.24 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 35 | 145328.4
12.3 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром всего: | [5 empty] | 49 |  |  |  | 58 |  |  |  | 68 |  |  |  | 79 | 254 | 0
12.3.1 | в т.ч. 15 мм | шт. | 804.98 | 7 | 8 | 13 | 28 | 8 | 16 | 6 | 30 | 8 | 10 | 15 | 33 | 12 | 17 | 10 | 39 | 130 | 104647.4
12.3.2 | 20 мм | шт. | 964.58 | 2 | 6 | 3 | 11 | 4 | 4 |  | 8 |  | 5 | 7 | 12 | 8 | 7 | 5 | 20 | 51 | 49193.58
12.3.3 | 25 мм | шт. | 1658.37 |  |  | 4 | 4 | 5 | 5 |  | 10 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 3 |  | 7 | 33 | 54726.21
12.3.4 | 32 мм | шт. | 2332.47 |  | 3 |  | 3 | 4 |  | 4 | 8 |  | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 10 | 30 | 69974.1
12.3.5 | 50 мм | шт. | 4337.09 |  | 1 | 2 | 3 |  | 2 |  | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 3 | 10 | 43370.9
12.4 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: | [5 empty] | 8 |  |  |  | 11 |  |  |  | 10 |  |  |  | 7 | 36 | 0
12.4.1 | до 20 мм | шт. | 598.23 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 4 | 2392.92
12.4.2 | до 32 мм | шт. | 598.23 |  | 3 |  | 3 | 4 |  | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 |  | 4 | 20 | 11964.6
12.4.3 | до 50 мм | шт. | 598.23 |  | 2 | 2 | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 2 | 2 | 12 | 7178.76
12.5 | Смена задвижки стальной диаметром: | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 5 | 10 | 0
12.5.1 | до 50 мм | шт. | 9751.56 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 5 | 48757.8
12.5.2 | до 100 мм | шт. | 18329.76 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 3 | 5 | 91648.8
12.6 | Ревизия задвижек диаметром: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.7 | до 100 мм без снятия с места | шт. | 2425.95 |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |  |  | 2 | 18 | 43667.1
12.8 | Снятие показаний общедомовых (коллективных) приборов учета | прибор | 535.34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.9 | Поверка общедомовых (коллективных) приборов учета | прибор |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем водоотведения в многоквартирных домах: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | Смена внутренних трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром всего: | [5 empty] | 79.5 |  |  |  | 111.5 |  |  |  | 96.7 |  |  |  | 84.9 | 372.6 | 0
13.1.1 | в т. ч.до 50 мм | м | 1416.24 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 10.8 | 8.5 | 4 | 5 | 17.5 | 2.5 | 5.5 | 5 | 13 | 6 | 4.5 | 3 | 13.5 | 54.8 | 77609.952
13.1.2 | до 100 мм | м трубопровода | 1757.7 | 23 | 20 | 25.7 | 68.7 | 33.2 | 24 | 36.8 | 94 | 26 | 25.7 | 32 | 83.7 | 23 | 28 | 20.4 | 71.4 | 317.8 | 558597.06
13.2 | Замена заглушки | шт. | 265.13 |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |  | 10 | 4 |  | 2 | 6 | 2 | 2 |  | 4 | 24 | 6363.12
13.3 | Подчеканка раструбов канализацион. труб до 50 мм | 1 раструб | 229.73 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 2 | 459.46
13.4 | Подчеканка раструбов канализацион. труб до 100 мм | 1 раструб | 292.35 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 | 877.05
13.5 | Профилактическая (электромеханическая) прочистка КНС | м трубопровода | 803.69 | 430 | 418 | 327 | 1175 | 380 | 248 | 423 | 1051 | 336 | 264 | 284 | 884 | 356 | 380 | 412 | 1148 | 4258 | 3422112.02
14. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | Осмотр водопровода, канализации, горячего водоснабжения и отопительной системы (осмотр оборудования в квартирах) | шт. | 421.82 | 269 | 358 | 315 | 942 | 335 | 252 | 369 | 956 | 263 | 384 | 316 | 963 | 235 | 345 | 186 | 766 | 3627 | 1529941.14
14.2 | Ревизия крана, вентиля | шт. | 294.75 | 10 | 12 | 8 | 30 | 12 | 16 | 28 | 56 | 22 | 26 | 20 | 68 | 14 | 22 | 12 | 48 | 202 | 59539.5
14.3 | Уплотнение сгона | шт. | 305.79 | 6 | 18 | 16 | 40 | 12 | 12 | 10 | 34 | 16 | 20 | 12 | 48 | 8 | 10 | 10 | 28 | 150 | 45868.5
14.4 | Нарезка резьбы вручную до д 25 | шт. | 1300.88 |  | 14 | 14 | 28 | 10 | 10 | 6 | 26 | 8 | 8 | 8 | 24 | 6 | 8 | 6 | 20 | 98 | 127486.24
14.5 | Прочистка врезки трубы ХВС, ГВС | шт. | 1131.86 |  |  | 2 | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 10 | 11318.6
14.6 | Наложение сварочных швов на трубопроводе | шт. | 749.69 | 12 | 25 | 18 | 55 | 15 | 25 | 20 | 60 | 18 | 23 | 16 | 57 | 18 | 26 | 24 | 68 | 240 | 179925.6
14.7 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 2497.3 | 4 | 2 |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 8 | 6 | 14 | 20 | 49946
14.8 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 объема здания | 0.43 | 35698 | 54125 | 32458 | 122281 | 42368 | 35874 | 67825 | 146067 | 52146 | 74123 | 65218 | 191487 | 58932 | 62475 | 25410 | 146817 | 606652 | 260860.36
14.9 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм | м3 | 1.23 |  |  |  | 0 | 198725 | 185373 | 215210 | 599308 | 186523 | 305829.26 | 169989 | 662341.26 |  |  |  | 0 | 1261649.26 | 1551828.5898 | 0
14.10 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения | м трубопровода | 12.92 |  |  |  | 0 | 37463 | 34858.16 | 29842 | 102163.16 | 32950 | 38485.5 | 35967 | 107402.5 |  |  |  | 0 | 209565.66 | 2707588.3272
14.11 | Запуск узла ввода отопительной системы здания в начале отопительного сезона и после проведения ремонтных работ в отопительный период | узел | 2079.33 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213 |  |  | 213 | 213 | 442897.29 | 0
14.12 | Отключение узла ввода отопительной системы здания по окончании отопительного сезона и для проведения ремонтных работ в отопительный период | узел | 956.03 |  |  |  | 0 | 213 |  |  | 213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213 | 203634.39
14.13 | Промывка и опрессовка бойлера (теплообменника) | бойлер | 17121.54 |  |  |  | 0 |  | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 4 | 14 |  |  |  | 0 | 24 | 410916.96
15. | Расконсервация, консервация и ремонт поливочного водопровода | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.1 | Расконсервация поливочной системы | 1 поливочная система | 580.63 |  |  |  | 0 |  | 114 |  | 114 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 66191.82
15.2 | Консервация поливочной системы | 1 поливочная система | 580.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | 114 | 66191.82 | 0
15.3 | Снятие показаний приборов учета поливочной системы | прибор | 535.34 |  |  |  | 0 |  | 114 | 114 | 228 | 114 | 114 | 114 | 342 | 114 |  |  | 114 | 684 | 366172.56
15.4 | Смена прибора учета поливочной системы | прибор | 1514 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 4 | 6056 | не нашла
16. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.1 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 лест. площадка | 73.57 | 240 | 270 | 285 | 795 | 288 | 240 | 285 | 813 | 295 | 276 | 280 | 851 | 284 | 295 | 265 | 844 | 3303 | 243001.71
16.2 | Осмотр электрооборудования в подвальных помещениях | 100 кв. м | 316.09 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 3.7 | 1 | 1.05 | 1.45 | 3.5 | 1.35 | 1.2 | 1.2 | 3.75 | 1.25 | 1.35 | 1.2 | 3.8 | 14.75 | 4662.3275
16.3 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | точек |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.4 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий | 1 линия |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.5 | Очистка от пыли и мусора ВРУ, групповых щитков и рубильников | шт. | 986.86 | 243 | 227 | 267 | 737 | 216 | 253 | 268 | 737 | 248 | 259 | 215 | 722 | 235 | 265 | 247 | 747 | 2943 | 2904328.98
16.6 | Мелкий ремонт электропроводки | м | 233.17 | 43 | 30 | 48 | 121 | 80 | 56 | 97 | 233 | 85 | 75 | 63 | 223 | 47 | 85 | 85 | 217 | 794 | 185136.98
16.7 | Смена светильников: с лампами накаливания | шт. | 1895.24 | 6 | 10 | 5 | 21 | 5 | 8 | 10 | 23 | 6 | 12 | 8 | 26 | 6 | 8 | 10 | 24 | 94 | 178152.56
16.8 | Смена патронов | шт. | 289.15 | 5 | 5 | 8 | 18 | 6 | 8 | 8 | 22 | 10 | 6 | 8 | 24 | 8 | 10 | 8 | 26 | 90 | 26023.5
16.9 | Смена автоматов | шт. | 1276.6 |  | 3 |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 12 | 15319.2
16.10 | Смена электровыключателя | шт. | 299.64 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 6 | 10 | 12 | 8 |  | 20 | 6 | 5 | 2 | 13 | 47 | 14083.08
16.11 | Смена предохранителя в светильнике | шт. | 393.17 |  | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 |  | 8 |  | 4 | 7 | 11 | 7 |  | 5 | 12 | 35 | 13760.95
16.12 | Смена губок предохранителя в ВРУ | шт. | 2543 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 4 | 2 |  | 2 | 4 |  | 1 |  | 1 | 10 | 25430
16.13 | Ревизия электросветильников | шт. | 157.38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.14 | Смена ламп: накаливания | шт. | 61.37 | 70 | 77 | 56 | 203 | 76 | 89 | 97 | 262 | 55 | 75 | 64 | 194 | 70 | 88 | 95 | 253 | 912 | 55969.44 |  | 0
16.15 | Смена светодиодной лампы (без матер) | шт. | 198.54 |  | 6 | 14 | 20 | 13 | 11 |  | 24 |  | 8 | 10 | 18 | 7 | 5 |  | 12 | 74 | 14691.96
16.16 | Установка датчиков движения | шт. | 1287.83 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 5 | 6439.15
16.17 | Смена датчиков движения | шт. | 1287.83 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 5 | 6439.15
16.18 | Смена участка электропроводки | м | 233.17 | 45 | 52 | 30 | 127 | 48 | 60 | 55 | 163 | 43 | 55 | 68 | 166 | 52 | 58 | 48 | 158 | 614 | 143166.38
16.19 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. | 986.86 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.20 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт. | 4550.88 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.21 | Снятие показаний общедомовых (коллективных) приборов учета | прибор | 535.34 | 85 | 85 | 85 | 255 | 85 | 85 | 85 | 255 | 85 | 85 | 85 | 255 | 85 | 85 | 85 | 255 | 1020 | 546046.8
16.22 | Установка светильников ЖКХ | шт. | 1192.13 | 5 | 8 | 13 | 26 | 6 | 10 | 14 | 30 | 8 | 13 | 6 | 27 | 15 | 10 | 5 | 30 | 113 | 134710.69
16.23 | Смена светильников ЖКХ | шт. | 1192.13 |  | 2 | 5 | 7 | 6 |  | 2 | 8 | 3 | 7 |  | 10 | 3 | 10 | 3 | 16 | 41 | 48877.33
16.24 | Ремонт светильников ЖКХ | шт. | 157.38 | 2 |  | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 16 | 7 | 10 | 14 | 31 | 4 | 3 | 5 | 12 | 65 | 10229.7
16.25 | Смена пакетного выключателя | шт. | 1276.6 |  |  |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 6 | 7659.6
16.26 | Смена шин ВРУ | шт. | 1536.83 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.27 | Ремонт электровыключателя | шт. | 439.62 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 16 | 8 | 6 | 8 | 22 | 4 | 3 | 2 | 9 | 52 | 22860.24
16.28 | Ремонт патрона | шт. | 367.25 | 2 | 4 |  | 6 |  | 5 | 2 | 7 | 3 |  | 6 | 9 | 5 | 5 |  | 10 | 32 | 11752
16.29 | Смена электророзетки | шт. | 386.25 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 4 | 1545
16.30 | Ремонт электророзетки | шт. | 439.62 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 4 | 1758.48
16.31 | Ремонт рубильника | шт. | 303.58 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 5 | 1517.9
16.32 | Установка сжимов | шт. | 185.83 | 2 | 4 |  | 6 | 4 |  | 2 | 6 |  | 3 | 3 | 6 |  | 4 | 2 | 6 | 24 | 4459.92
16.33 | Смена (установка) распределительной коробки | шт. | 603.2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 4 | 2412.8
16.34 | Перераспределение нагрузок по фазам | шт. | 751.53 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.35 | Измерение параметров на электрических сетях | шт. | 954.32 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.36 | Отключение и подключение электрооборудования (при ремонтных работах, по запросу КМЭС), ХВС, ГВС, отопление | шт. | 131.67 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.1 | Ремонт скамеек | шт. | 1950.39 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 2 | 8 | 15603.12
17.2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических конструкций малых форм | кв. м | 562.32 |  |  |  | 0 |  | 5 | 6 | 11 | 5 | 5 | 7 | 17 | 7 |  |  | 7 | 35 | 19681.2
17.3 | Простая окраска масляными составами деревянных конструкций малых форм | кв. м | 562.32 |  |  |  | 0 |  | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 |  |  | 2 | 16 | 8997.12
17.4 | Дезинсекция и дератизация в местах общего пользования | кв. м помещения | 6.09 | 821 | 1125 | 1422 | 3368 | 1547 | 1236 | 1759 | 4542 | 2651.6 | 1478 | 1895.5 | 6025.1 | 1856.6 | 2541 | 2258.5 | 6656.1 | 20591.2 | 125400.408
17.5 | Дезинфекция мест общего пользования | кв. м помещения | 3.07 | 756 | 1025 | 852 | 2633 | 1658 | 854 | 745 | 3257 | 1258 | 1430 | 896 | 3584 | 1256 | 1450 | 884 | 3590 | 13064 | 40106.48
17.6 | Валка деревьев с автовышки | дерево | 22000 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 4 | 12 | 2 | 3 |  | 5 | 27 | 594000
17.7 | Глубокая обрезка деревьев с автовышки | дерево | 2055 |  | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 12 | 4 | 7 | 4 | 15 | 3 | 3 |  | 6 | 40 | 82200
17.8 | Работы по предупреждению дальнейшего разрушения балконных плит (подрядчик) | шт. | смета |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 0
17.9 | Установка пластиковых окон | шт. | 1 | [18 empty] | 0
17.10 | Ремонт подъезда | шт. | 20 | 120000 | 120000 | 240000 | 480000 | 120000 | 240000 | 240000 | 600000 | 240000 | 240000 | 240000 | 720000 | 240000 | 240000 | 120000 | 600000 | 2400000 | 2400000
0
| Итого: | [19 empty] | 36831960.9786
| Директор ООО "УК "Эталон" ______________ О.С.Бурмистров | [19 empty] | 0
0
| Исп.: инженер Рутц Т.Н. Тел.: 9-40-55 | [19 empty] | 0